**КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ШУМИХИНСКИЙ РАЙОН**

**ШУМИХИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

от 27. 01. 2017 г. № 93

г. Шумиха

**Об утверждении перечня муниципальных объектов,**

**в отношение которых планируется заключение**

**концессионных соглашений в 2017 году**

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Уставом Шумихинского района Шумихинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить перечень муниципальных объектов Шумихинского района Курганской области, согласно приложению, в отношение которых планируется заключение концессионных соглашений в 2017 году.

2. Отделу строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений Администрации Шумихинского района разместить данное решение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте Администрации Шумихинского района.

Председатель

Шумихинской районной Думы С.В.Гончаренко

Глава Шумихинского района С.И. Максимовских

Приложение

к решению Шумихинской районной Думы от 27.01.2017 года № 93 «Об утверждении перечня муниципальных объектов, в отношение которых планируется заключение концессионных соглашений в 2017 году»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**муниципальных объектов Шумихинского района Курганской области, в отношение которых планируется заключение концессионных соглашений в 2017 году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **П\п** | | **Наименование объекта,**  **адрес объекта** | **Количественные и качественные характеристики объекта** |
| 1 | | **Здание котельной общей площадью – 136,1 кв.м., по адресу**:  Курганская область, г. Шумиха, ул. Магистральная, д.1В,  в том числе теплотрассы и оборудование | Земельный участок, площадью – 611 кв.м. с кадастровым № 45:22:000000:3727.  Котел водогрейный НР-18 . (2шт).  Насос сетевой КМ-80-65-160. (2шт).  Насос сетевой К-80-65-160. (1шт).  Дымосос с циклоном №4.  Вентилятор (поддув) №3.  Вентилятор (отсос с фронта) №4.  Бак подпиточный на 3 куб.м.  Септик на 8 куб.м. |
| 2 | | **Здание котельной общей площадью –190,4 кв.м., по адресу**:  Курганская область, г. Шумиха, ул. Строителей, д.20А,  в том числе теплотрассы и оборудование | Земельный участок, площадью – 1015 кв.м. с кадастровым № 45:22:000000:3728.  Котел водогрейный НР-18 . (3шт).  Котел водогрейный КВСА-1,5 (1шт).  Горелка CIB UNIGAZ:  P-72М.A.B.S.R.U.A.150 (1шт).  Насос сетевой К-100-80-160А. (1шт).  Насос сетевой К-100-80-160. (2шт).  Насос сетевой К-80-65-160. (1шт).  Катунь ID 1100 (1шт).  Скважина ЭЦВ-6-10-80 (1шт).  Дымосос №10.  Вентилятор (поддув) №5.  Бак подпиточный на 3 куб.м. |
| 3 | | **Здание котельной с теплопунктом, общей площадью –416,2 кв.м., по адресу**:  Курганская область, г. Шумиха, ул. Советская, д.125В, в том числе теплотрассы и оборудование | Земельный участок, площадью – 3317 кв.м. с кадастровым № 45:22:000000:3712.  Котел MEGA Prex 2000  Насос сетевой К-80-65-160.  Насос сетевой К-100-80-200.  Бак подпиточный на 2,5 куб.м.  Конвекторы – 2 шт. |
| 4 | | **Здание котельной общей площадью –1012,2 кв.м., по адресу**:  Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина, д.15, в том числе вспомогательные здания, теплотрассы и оборудование | Земельный участок, площадью – 3121 кв.м. с кадастровым № 45:22:000000:3688.  Трансформаторы напряжения TM3630/10-2 шт.  Трансформаторы тока 1500/5.  Тип Ц66.  Счетчик газа ВРСГ-1.  Счетчик горячей воды (скважина) СТВГ1-65.  Счетчик горячей воды (водопровод) ВСХH-65.  Котел паровой ДЕ10-14ГМ.  Котел водогрейный КВ-ГМ 20-150.(2шт)  Емкость под топливо 15куб.м.  Насос пожарный К20/30.Насосы-3 шт.  Оборудование с котлом ДЕ 10-14 ГМ.  Насосы для перекачки воды.  Станки:  Токарно-винторезный.  Вертикально-сверлильный.  Заточный  Горизонтально-фрезерный.  Насосы: подачи воды, глубинный скважинный и др. необходимое оборудование |
| 5 | | **Нежилое помещение (котельная), общей площадью –64,4 кв.м., по адресу**:  Курганская область, Шумихинский район, с. Большая Рига, ул. Школьная, д.3, в том числе теплотрассы и оборудование | Водогрейный котел, модель  Братск 2, мощность 0,9 Гкал/ч.1999 г.в.,  Водогрейный котел КВа-0,8, мощность 0,8 Гкал/ч., 2010 г.в.  Горелка БИГ 3-18.  Горелка CIB UNIGASp72, 2010 г.в.  Насос сетевой К-80-50-200.  Насос сетевой Км-80-65-160.  Насос сетевой К-165-50-160.  Бак для воды 3 куб.м. |
| 6 | | **Здание котельной, общей площадью –133,6 кв.м., по адресу**:  Курганская область, Шумихинский район, с. Каменное, ул. Парковое кольцо, д.5а, в том числе теплотрассы и оборудование | Котел КЧМ-5 (4шт).  Горелка АГУ-Контур-4.1  Котел Тула-3.  Насос сетевой Км-65-50-125 (2шт)  Водомет 60/92.  Счетчик газа Гобой-1.  Автоматика САБК-8-110.  Химочистка. |
| 7 | | **Здание котельной, общей площадью –140 кв.м., по адресу**:  Курганская область, Шумихинский район, г. Шумиха, около жилого дома ул. Белоносова, д.51,  в том числе теплотрассы и оборудование | Котел НР-18 (3шт).  Дымосос №9.  Вентилятор (поддув) №3.  Насос сетевой Км-80-65-160 (2шт). |
| 8 | | **Нежилое помещение (котельная), общей площадью –252,1 кв.м., по адресу**:  Курганская область, Шумихинский район, г. Шумиха, ул. Победы, д.25,  в том числе теплотрассы и оборудование | Котел КВГМ-1,1-95 (2шт), 2007 г.в.  КВМ-1,16К (резерв) (1шт), 2008 г.в.  Насос сетевой К-80-50-200 (2шт).  Насос сетевой К-80-65-160 (1шт).  Подпиточный насос К-50-32-125 (2шт).  Насос рециркуляции К-50-32-125.  AM65-25/32 С УХЛ4 рециркулярный |
| 9 | | **Здание котельной, общей площадью –190,4 кв.м., по адресу**:  Курганская область, Шумихинский район, г. Шумиха, ул. Морозова, д.56,  в том числе теплотрасса, протяженностью – 804 кв.м., оборудование | Котел НР-18 (2шт)  Вентилятор поддув. АВД  Насос КМ-65-80-125.  Насос КМ-80-65-160. |
| 10 | | **Нежилое помещение (котельная), общей площадью –88,3 кв.м., по адресу**:  Курганская область, Шумихинский район, с. Карачельское, ул. Центральная, д.63А,  в том числе теплотрассы и оборудование | Котел ЛУГА (3шт).  Вентилятор поддув (1шт).  Насос КМ-80-65-160.  Насос К100-80-160.  Насос UNIPOMP H24. |
| 11 | | **Здание котельной, общей площадью –75,8 кв.м., по адресу**:  Курганская область, Шумихинский район, г. Шумиха, ул. Мелиораторов, д.52, в том числе теплотрассы и оборудование | MEGA PREX N250 (2шт).  Водогрейный котел Омск-10 (2шт).  Насос КМ-65-50-160 (2шт).  Насос СР-35/3400 (2шт) |
| 12 | | **Помещение котельной по адресу**:  Курганская область, Шумихинский район, г. Шумиха, ул. Белоносова, д.30, помещение |I, общей площадью – 62,4 кв.м., в том числе теплотрассы и оборудование | Котел НР-18 (2шт)  Дымосос №4-6  Насос К-80-65-160 (3шт) |
| 13 | | **Нежилое помещение (котельная),** общей площадью – 64,8 кв.м., расположенное по адресу: Курганская область, Шумихинский район, с. Стариково, ул. Школьная, 15а | Котел отопительный КВ-60,  насос К80-50-200, мощность 15 кВт, 2007 г.в.– 2 шт., электронасос центробежный «Водолей» - 1 шт. |
| 14 | **Здание теплопункта,1976 г.п., по адресу:** Курганская область, Шумихинский район, г. Шумиха, ул. Кирова, д.6А. общей площадью – 363,9 кв.м., в том числе теплотрассы и оборудование | | Насос К-100-80-160 (1шт)  Насос К-100-80-200 (1шт) |
| 15 | **Помещение котельной в здании, 1972 г.п., по адресу:** Курганская область, Шумихинский район, г. Шумиха, ул. Кирова, д.13А, помещение 3. Общей площадью – 163,6 кв.м., в том числе теплотрассы и оборудование | | Насос К-150-100-200 (2шт) |
| 16 | **Помещение теплопункта в здании котельной, 1962 г.п., по адресу:** Курганская область, Шумихинский район, г. Шумиха, ул. Кирова, д.48А, помещение 1. общей площадью – 39,9 кв.м.,в том числе теплотрассы и оборудование | | Насос К-100-80-160 (1шт) |
| 17 | **Помещение теплопункта в здании гаража,1970 г.п., по адресу:** Курганская область, Шумихинский район, г. Шумиха, ул. Гоголя, д.36А, помещение 1. общей площадью – 35,1 кв.м., в том числе теплотрассы и оборудование. | | Насос КМ-100-80-160 (1шт) |
| 18 | **Здание теплопункта с насосной станцией по адресу:** Курганская область, Шумихинский район, г. Шумиха, ул. Ленина, д.30. общей площадью – 18,1 кв.м., в том числе теплотрассы и оборудование. | | Насос К-100-80-200 (2шт) |
| 19 | **Нежилое помещение (теплопункт), общей площадью – 36,4 кв.м., 1953 г.п., по адресу:** Курганская область, Шумихинский район г. Шумиха, ул. Комсомольская, д.33, помещение II, в том числе теплотрасса и оборудование. | | Насос К 80-65-160 (3 шт) |
| 20 | Здание теплопункта с насосной станцией, 2008 г.п., с оборудованием и теплотрассой по адресу: Курганская область, Шумихинский район, г.Шумиха, ул.Советская, 52 | | Насос К100-65-200 (1 шт) |
| 21 | Здание теплопункта, общей площадью – 127,8 кв.м., 1987 г.п. с оборудованием и теплотрассой по адресу: Курганская область, Шумихинский район, г.Шумиха, ул.Советская, 36 | | Насос К100-65-200 (1 шт) |